附件1

技术要求

一、 出水水质要求《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）

二、 设备租赁使用要求：

1、直饮水设备应具有有效的涉水产品卫生许可批件；

2、直饮水设备使用的水处理材料应有卫生安全检验合格证明或卫生安全许可批件；

3、需要提供原厂家设备授权书。（代理商需提供针对本项目的原厂授权书）

三、 设备租赁服务要求

| 服务项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 滤芯自动 更换提醒 | 1、滤芯达到净化上限即≧2000L,滤芯更换提示图标自动闪烁，48小时内不及时更滑滤芯，设备自动切断进水，保证水质安全。 2、滤芯净化量≦2000L，如滤芯更换提示图标闪烁，即为强制性水质检测提醒，同时更换滤芯，保证水质安全。 |
| 节能 | 1、缺水时自动停止加热功能，防止干烧，保证人身和财产安全。 2、一定时间内无人饮用热水，自动停止加热功能，节电节能；如需要热水，只需重新轻触加热功能键即可。 |
| 自动清洗 | 每次制水前自动滤芯清洗，无需人工清洗设备，有效防止“二次污染” |
| 漏水保护 | 智能监测漏水，自动关闭进水和制水功能。 |
| 杀菌功能 | 紫外线杀菌或臭氧杀菌技术。 |
| 控制面板 | 清晰的图标，并以动画的效果显示。 |
| 服务要求 | 1、滤芯每年定期更换，确保用户的正常、安全饮水。 2、24小时接听用户的来电，同时定期回访，确保用户正常饮水和安全3、有类似服务的成功案例。 |
| 服务响应 | 24小时*365天，4小时内解决设备断水；24小时内解决设备故障；48小时内解决大面积断水和设备故障。 |
| 施工周期 | 要求合同规定的期限内予以施工完成并通过验收。 |